Nº Laudo: IS-LD-034-00 / Data: 03/08/2026

Local: ????

Engenheiro responsável: Diego Zuba / CREA: MG0000250482D

RELATÓRIO TÉCNICO

LAUDO TÉCNICO DE VERIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS PONTOS DE ANCORAGEM

SUMÁRIO

1.	Referências	3

2.	Objetivo.	3

3.	Procedimento de Teste.	3

4.	Evidências do Teste do Ponto de Ancoragem.	3

5.	Conclusões	6

# Referências

- NR35 (Portaria 3.214 / 78 do MTE) - Item 35.6.6.3

- NR18 (Portaria 3.214 / 78 do MTE) - Item 18.12.12.2.1 e 18.12.12.3

- EM (Normativa Europeia) 795.

- NBR 16325-1

# Objetivo.

Este laudo de certificação de pontos de ancoragem tem como objetivo atender às exigências legais, garantindo a segurança de trabalhadores em altura. Ele assegura a conformidade dos sistemas de proteção contra quedas com as normas vigentes, verificando a instalação, inspeção e funcionalidade dos componentes, incluindo o teste de tração ou arranque da ancoragem com carga mínima de 1.500 Kgf.

# Procedimento de Teste.

Para a realização dos ensaios, foi utilizado um dinamômetro da fabricante Pavimétrica, com capacidade de 6.000 kgf, número de série 15904 e modelo Manual Analógico, em conformidade com a ABNT NBR 16325-1:2014.

Cada ponto de ancoragem foi submetido a um ensaio com carga aplicada de 1.500 kgf. No total, foram ensaiados dois pontos de ancoragem destinados à utilização como dispositivo do Tipo A1, conforme a ABNT NBR 16325-1.

# Evidências dos Testes e Inspeção dos Ponto de Ancoragem

- Evidências da área e dos olhais de ancoragem instalados;

Identificação do local

# Conclusões

Após a realização dos testes, os pontos de ancoragem atenderam aos critérios de aceitação estabelecidos, sendo aprovados para utilização.

| Executante | Aprovador |
| --- | --- |
| Pedro Coordenador de Site | Diego Zuba Engenheiro Mecânica |

| NOTAS DE REVISÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | DATA | RESPONSÁVEL | ALTERAÇÕES PRINCIPAIS |
| 0 | 03/08/2026 | Diego Zuba | Emissão inicial |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |